СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ

Березовского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

## решение

##

от 28.12.2010 г. № 137

пгт. Игрим

**Об утверждении сводного титульного**

**списка работ по капитальному ремонту**

**объектов коммунального назначения,**

**финансируемого через администрацию**

**городского поселения Игрим на 2011 год**

 Рассмотрев материалы, представленные

- муниципальным унитарным предприятием «Тепловодоканал» ;

- ООО «Жилищного коммунально-эксплуатационного участка»-

Совет поселения **РЕШИЛ:**

 1. Утвердить сводный титульный список работ по капитальному ремонту объектов коммунального назначения, финансируемого через администрацию городского поселения Игрим на 2011 год согласно Приложению 1.

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава поселения Р.Р. Каримов

Приложение 1 к решению

Совета поселения

от 28.12.2010 № 137

Сводный титульный список работ по капитальному ремонту

объектов коммунального назначения

финансируемого через администрацию городского поселения Игрим на 2011 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Затраты тыс.руб. | Перечень объектов |
| **МУП «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ»** |
| 1 | Аварийность, ветхость ТВС | 135 | Кап. ремонт ТВС ул. Мира 17 |
| 2 | Аварийность, ветхость ТВС | 2100 | Капитальный ремонт ТВС ул. Астраханцева 30,31,33 |
| 3 | Износ 100%, замена на поворотные затворы | 600 | Капитальный ремонт тепловых колодцев, в т.ч. запорной арматуры |
| 4 | Износ, ветхость | 850 | Капитальный ремонт насосного оборудования котельных |
| 5 | Прогорание экранных труб, разрушение т/изоляции | 300 | Капитальный ремонт котлов ВВД-1,8, котельной № 3-2 ед. |
| 6 | Прогорание экранных труб, разрушение т/изоляции | 450 | Капитальный ремонт котлов ВВД-1,8, котельной № 5-3 ед. |
| 7 | Аварийность, ветхость  | 500 | Капитальный ремонт главного коллектора ВОС под зданием |
| 8 | Отсутствуют | 2000 | Оборудование узлами учета теплоэнергии котельных № 1,2,3,5 в п. Игрим и № 6 в д. Ванзетур |
| 9 | Аварийность, ветхость | 750 | Замена насосного оборудования КНС № 1-5 |
| 10 | Износ | 400 | Капитальный ремонт «лучей» на ВОС ( 6 ед) |
| 11 | Аварийность, ветхость ТВС | 980 | Капитальный ремонт узлов ввода ТВС ул. Мира к ж/д – 3 шт |
| 12 | Аварийность, ветхость ТВС | 660 | Капитальный ремонт узлов ввода ТВС ул. Пушкина № 8,9 |
| 13 | Аварийность, ветхость ТВС | 275 | Капитальный ремонт ТВС пер. Молодежный-ц/склад |
|  | Итого | 10 000 |  |
| **ООО ЖЭУ** |  |
|  | Наименование работ | Затраты тыс.руб.. | Перечень объектов |
| 1 | Смена асбестоцементной кровли на металлочерепицу с огнезащитной обработкой | 5 000  | Ул. Кооперативная 33бУл. Спортивная 8Ул. Промышленная 32Пер. Солнечный 5Ул. Устремская 2Ул. Молодежная 2Ул. Сухарева 12,16Ул. Энтузиастов 4, 13Ул. Мира 17Ул. Н.Кухаря 18Ул. Центральная 17 (п. Ванзетур) |
| 2 | Ремонт инженерного оборудования: |  |  |
|  | Канализации | 1 000  | Ул. Мира 18, 24, 27Ул. Сухарева 15, 16 |
|  | Водоснабжения | 600  | Ул. Н.Кухаря 4Ул. Мира 17, 27Ул. Кооперативная 32, 38 |
|  | Электроснабжения | 400  | Ул. Кооперативная 37аУл. Мира 20,22,27Ул. Астраханцева 31Ул. Культурная 30Ул. Центральная 17 (п. Ванзетур) |
| 3 | Обшивка фасада сайдингом | 700  | Ул. Кооперативная 33бУл. Пушкина 7Ул. Молодежная 1 |
| 4 | Масляная окраска фасада | 400  | Ул. Устремская 2,8,10,12,15 |
| 5.  | Ремонт отмостки, цоколя | 600  | Ул. Кооперативная 23,33бУл. Пушкина ?Ул. Промышленная 30Ул. Мира 18Ул. Спортивная 8Ул. Н. Кухаря 4Ул. Н. Кухаря 18У. Энтузиастов 5,13 |
| 6 | Смена септика | 300  | Ул. Энтузиастов 7-3Ул. Быстрицкого 16-1,2 |
| 7 | Смена газовых плит | 400  | 30 шт |
| 8 | Смена запорной арматуры в узлах ввода | 600  | Ул. Кооперативная 21,23,23а,33б,42аУл. Устремская 2,4Ул. Промышленная 27Пер. Молодежный 10Ул. Строителей 14,16Ул. Сухарева 9, 15Ул. Н. Кухаря 1,5,8,9Ул. Мира 10,12Ул. Королева 17 |
|  | Итого | 10 000  |  |