Информация о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием    централизованной системы водоснабжения на территории городского поселения Игрим.

Качество питьевой воды за 2019 г. в п. Игрим соответствует требованиям СаНПиН               2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Производственный лабораторный контроль качества питьевой воды системы хозяйственно- питьевого водоснабжения осуществляет ФБУ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре».

| № | ингредиенты | Ед. | Гигиенический норматив | Результаты исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | измерения |  |  |
| 1. | Запах при 20˚С | балл | 2 | 0 |
|  | Запах при 60˚С | балл | 2 | 0 |
| 2. | Привкус при 20˚С | балл | 2 | 0 |
| 3. | Цветность | град. | не >20 | 0 |
| 4. | Мутность | м³г/дм | не >1,5 | 1,15 |
| 8. | Железо общее | м³г/дм | не >0,3(1,0) | 0,3 |
| 10. | показател рН | ед.рН | 6,0-9,0 | 7,0 |
| 11. | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ в 100 мл | не более 50 | не обнаружено не обнаружено |
|  | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | в 100 см3 | не допускается |  |
| 12. | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | в 100 см3 | не допускается | не обнаружено |
| 13. | Сульфитредуцирующие клострии | в 20 см3 | не допускается | не обнаружено |

Генеральный директор                                           Белоусова Ф.М.

Исп. Валиева Г.А.___________________

8( 34674)3-14-14